深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台设备迁移耗材采购项目需求书

| ※项目名称 |  | 深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台设备迁移耗材采购项目 |  |  |  | ※采购方式 | 公开竞价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 |  |  |  | ※联系人 | 姓名：苏工 电话：88125886 |  |
| 计划立项批文号 |  |  |  | 资金来源 |  | 财政拨款 | 财政预算 | 112100元 |
| ※项目背景 |  | 根据《市大数据资源管理中心关于机房托管设备搬迁的函》有关规定，为支持MOC建设，资源中心机房内设备均需迁移至城市大数据中心坂田中心机房。视频联网整合应用服务平台项目硬件设备目前均托管于资源中心机房，为将设备顺利迁移上架至坂田机房，需要采购尾纤、网线、光模块等耗材。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码：__A02010299___ 品目名称：___其他网络设备_______________ （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2021年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是 ☑否 2、小微企业报价优惠： 10 % （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 12.软件和信息技术服务业 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | ☑否 | 评标方法 |  | □综合评分法 ☑最低价法 |  |  |  |
| ※投标人资质要求 | 投标人资格要求： （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目（不接受）联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 （7）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标（由供应商在承诺函中作出声明）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※服务项目清单 | 序号; 采购计划编号; 项目名称; 财政预算限额（元）; 最高投标限价（元）; 所属行业. 1; 深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台设备迁移耗材采购项目; 112100; 112100; 12.软件和信息技术服务业. |
| ※实质性条款 | 序号; 具体内容. 1; 完全满足本项目耗材规格、数量、品牌、质保等要求。. 2. 注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。 |
| ※具体技术要求 | 序号; 名称; 规格; 品牌; 数量; 备注. 1; 多模尾纤OM3; LC-LC /3米; 20条. 2; 多模尾纤OM3; LC-LC /10米; 192条. 3; 多模尾纤OM3; LC-LC /15米; 16条. 4; 单模尾纤; LC-FC/3米; 14条. 5; 单模尾纤; LC-FC/10米; 20条. 6; 单模尾纤; LC-FC/15米; 12条. 7; 成品网线; 六类/3米; 26条. 8; 成品网线; 六类/8米; 46条. 9; 成品网线; 六类/9米; 10条. 10; 单模模块; 10G/1550/80KM; 华为/H3C/中兴; 10个; 质保3年. 11; 背对背魔术贴扎带; 宽1cm/长25m/黑色; 10盘. 本项目采购耗材包括多模尾纤、单模尾纤、成品网线、单模模块、背对背魔术贴扎带。 具体规格、数量、品牌、质保等要求见上方表格。 |
| ※商务需求 | （一）完成期限： 自合同签订之日起，项目完成期限为15个工作日。 （二）项目验收 交付成果：参照具体技术要求章节表格内各条目。 （三）付款方式 付款采取一次性支付方式。项目交付成果通过采购人确认后，采购人在收到投标人付款申请及开具的发票后的15个日历日内办理财政支付手续，按合同约定支付合同款项，实际支付金额不超过合同约定上限。如项目按规定须经政府相关部门结算审核及审计，投标人应遵循审计结果，配合执行，相关风险由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价模板 | 序号; 名称; 规格; 品牌; 数量; 单价; 金额. 1; 多模尾纤OM3; LC-LC /3米; 20条. 2; 多模尾纤OM3; LC-LC /10米; 192条. 3; 多模尾纤OM3; LC-LC /15米; 16条. 4; 单模尾纤; LC-FC/3米; 14条. 5; 单模尾纤; LC-FC/10米; 20条. 6; 单模尾纤; LC-FC/15米; 12条. 7; 成品网线; 六类/3米; 26条. 8; 成品网线; 六类/8米; 46条. 9; 成品网线; 六类/9米; 10条. 10; 单模模块; 10G/1550/80KM; 10个. 11; 背对背魔术贴扎带; 宽1cm/长25m/黑色; 10盘. 总金额:. |